## 입찰 품목내역서
자동임상화학분석기 외 1종(조건부 임대) 시약 입찰 품목내역서
(단위 : 원)
구분 | 장비명 | 품목내역
|  | 시약명 | 규격 | 단위 | 예정수량 (6년) | 단가 | 총액
* 시약구매 조건부 무상임대(6년) | [5 empty] | 합계 | 0
1 | 자동 임상화학 분석기(1점) | Aicd wash Solution | 2x2L | L | 48 |  | 0
2 |  | ALB | 750 | T | 148086 |  | 0
3 |  | ALB-T TQ | 500 | T | 5958 |  | 0
4 |  | ALP | 1100 | T | 157503 |  | 0
5 |  | ALT | 800 | T | 241917 |  | 0
6 |  | AMYL | 750 | T | 49782 |  | 0
7 |  | AMY-P | 450 | T | 61629 |  | 0
8 |  | AST | 800 | T | 242403 |  | 0
9 |  | BIL-D | 1000 | T | 117930 |  | 0
10 |  | BIL-T | 1050 | T | 152934 |  | 0
11 |  | CA | 1500 | T | 103752 |  | 0
12 |  | cartridge CL | 1 | ea | 12 |  | 0
13 |  | cartridge K | 1 | ea | 12 |  | 0
14 |  | cartridge NA | 1 | ea | 12 |  | 0
15 |  | CERA | 2500 | T | 263547 |  | 0
16 |  | CFAS | 12x3mL | mL | 1071 |  | 0
17 |  | CFAS Cystatin C | 4x1mL | mL | 48 |  | 0
18 |  | CFAS Lipids | 3x1mL | mL | 186 |  | 0
19 |  | CFAS Proteins | 5x1mL | mL | 90 |  | 0
20 |  | CFAS PUC | 5x1mL | mL | 60 |  | 0
21 |  | CHOL | 2600 | T | 148017 |  | 0
22 |  | CK | 500 | T | 79434 |  | 0
23 |  | CO2-L | 250 | T | 58524 |  | 0
24 |  | Controlset RF | 2x2x1mL | mL | 39 |  | 0
25 |  | CRP | 500 | T | 111636 |  | 0
26 |  | Cystatin C | 250 | T | 49287 |  | 0
27 |  | Cystatin C control | 3x3x1mL | mL | 81 |  | 0
28 |  | EcoTergent | 40mL | mL | 12630 |  | 0
29 |  | GGT | 400 | T | 159609 |  | 0
30 |  | GLUC | 3300 | T | 243519 |  | 0
31 |  | Halogen Lamp | 12V/50W | ea | 24 |  | 0
32 |  | HDL-C | 700 | T | 135483 |  | 0
33 |  | Homocystein | 100 | T | 21471 |  | 0
34 |  | Homocystein Cal | 2x3mL | mL | 52.5 |  | 0
35 |  | Homocystein control | 2x2x3mL | mL | 75 |  | 0
36 |  | IRON | 700 | T | 58671 |  | 0
37 |  | IRON(Fe) Standard | 1x75mL | mL | 735 |  | 0
38 |  | ISE REF | 500mL | mL | 52500 |  | 0
39 |  | ISE standard high | 10x3mL | mL | 1350 |  | 0
40 |  | ISE standard low | 10x3mL | mL | 1350 |  | 0
41 |  | LACT | 100 | T | 32763 |  | 0
42 |  | LDHI | 850 | T | 102705 |  | 0
43 |  | LDL-C | 600 | T | 87360 |  | 0
44 |  | LIPC | 200 | T | 76344 |  | 0
45 |  | Magnesium | 690 | T | 31617 |  | 0
46 |  | Multi pack | ea | mL | 72 |  | 0
47 |  | NaOH-D | 123mL | mL | 55056 |  | 0
48 |  | Naoh-D/Basic Wash | 2x2L | L | 491.4 |  | 0
49 |  | NH3 | 300 | T | 24930 |  | 0
50 |  | NH3/CO2 Calibrator | 2x4mL | mL | 420 |  | 0
51 |  | NH3/CO2 Control A | 5x4mL | mL | 468 |  | 0
52 |  | NH3/CO2 Control N | 5x4mL | mL | 468 |  | 0
53 |  | PHOS | 750 | T | 112404 |  | 0
54 |  | Precicontrol Multi 1 | 20x5mL | mL | 990 |  | 0
55 |  | Precicontrol Multi 2 | 20x5mL | mL | 990 |  | 0
56 |  | Precinorm PUC | 4x3mL | mL | 60 |  | 0
57 |  | Precipath PUC | 4x3mL | mL | 60 |  | 0
58 |  | Preciset RF | 5x1mL | mL | 72 |  | 0
59 |  | Reaction cell for c 703 | 4x14PCS | pcs | 168 |  | 0
60 |  | Reference Electrode | 1 | ea | 12 |  | 0
61 |  | RF | 400 | T | 42084 |  | 0
62 |  | Sample Clencer 1 | 12x20mL | mL | 2880 |  | 0
63 |  | Sample Clencer 2 | 12x20mL | mL | 2490 |  | 0
64 |  | Sample cup | 250ea | 봉 | 129 |  | 0
65 |  | SMS | 123mL | mL | 14754 |  | 0
66 |  | T-P | 1050 | T | 143994 |  | 0
67 |  | TPUC | 650 | T | 18396 |  | 0
68 |  | TRIGL | 1000 | T | 142839 |  | 0
69 |  | UA | 1300 | T | 113421 |  | 0
70 |  | UIBC | 100 | T | 62550 |  | 0
71 |  | UREA | 600 | T | 180156 |  | 0
72 |  | ISE Internal Standard Gen.2 conc. | 500mL | mL | 528 |  | 0
73 |  | Nacl dilutus, cobas c pack green(123mL) | 123mL | mL | 1335 |  | 0
74 |  | Nacl SI,serum index Gen2, 14500T | 14,500T | T | 284706 |  | 0
75 |  | START, cobas c pack green | 1,000T | T | 99 |  | 0
76 |  | Deproteinizer(125mL) | 125ml | mL | 450 |  | 0
77 |  | Activator for cobas c,Integra,c111 | 9x12 ml | mL | 3888 |  | 0
78 | 자동화학 발광면역 검사기(1점) | ACTH | 100 | T | 3687 |  | 0
79 |  | ACTH Cal set V2 | 2x2x1mL(10R) | R | 75 |  | 0
80 |  | AFP | 300 | T | 48714 |  | 0
81 |  | AFP G2 Cal set, V2.1 | 2x2x1mL(10R) | R | 60 |  | 0
82 |  | Anti-HBs | 300 | T | 68343 |  | 0
83 |  | Anti-HBs PC | 2x8x1.3mL | mL | 202.8 |  | 0
84 |  | Assay Tip/Assay Cup tray | 6x6x105ea | ea | 685440 |  | 0
85 |  | CA 125 G2 | 300 | T | 19332 |  | 0
86 |  | CA 125 II, Cal set II | 2x2x1mL(10R) | R | 45 |  | 0
87 |  | CA 15-3 G2 | 300 | T | 13017 |  | 0
88 |  | CA 15-3 G2 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 60 |  | 0
89 |  | CA 19-9 | 300 | T | 49569 |  | 0
90 |  | CA 19-9 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 60 |  | 0
91 |  | CEA | 300 | T | 47976 |  | 0
92 |  | CEA Cal set, V2 | 2x2x1mL(10R) | R | 60 |  | 0
93 |  | CK-MB | 100 | T | 24999 |  | 0
94 |  | CK-MB Cal set V4 | 2x2x1mL | mL | 24 |  | 0
95 |  | Clean Cell M | 2x2L | L | 2433 |  | 0
96 |  | Cortisol | 300 | T | 5070 |  | 0
97 |  | Cortisol G2 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 60 |  | 0
98 |  | C-Peptide | 100 | T | 9123 |  | 0
99 |  | C-Peptide Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 75 |  | 0
100 |  | Cyfra21-1 | 300 | T | 5052 |  | 0
101 |  | Cyfra21-1 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 60 |  | 0
102 |  | Diluent Multi assay E2G | 45ml | mL | 507 |  | 0
103 |  | Diluent Universal | 45ml | mL | 3003 |  | 0
104 |  | Ferritin | 300 | T | 22056 |  | 0
105 |  | Ferritin Cal set, Gen.2 | 2x2x1mL(10R) | R | 75 |  | 0
106 |  | Folate | 300 | T | 5112 |  | 0
107 |  | Folate G3 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 135 |  | 0
108 |  | FT4 G2 | 300 | T | 53868 |  | 0
109 |  | FT4 G2 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 75 |  | 0
110 |  | HBs Ag G2 | 300 | T | 68142 |  | 0
111 |  | HBs Ag G2 PC | 2x8x1.3mL | mL | 234 |  | 0
112 |  | HCC PC | 4X1mL | mL | 48 |  | 0
113 |  | HIV combi PT | 300 | T | 17214 |  | 0
114 |  | HIV PC | 3x2x2mL | mL | 234 |  | 0
115 |  | Insulin | 100 | T | 8937 |  | 0
116 |  | Insulin Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 45 |  | 0
117 |  | ISE cleaning solution Sys Clean | 100mL | mL | 1410 |  | 0
118 |  | PIVKA | 300 | T | 5436 |  | 0
119 |  | PIVKA Cal set | 4X1mL(10R) | R | 45 |  | 0
120 |  | Preci Control Multimarker | 2x3x2mL | ml | 174 |  | 0
121 |  | Preci Control TM | 2x2x3ml | ml | 306 |  | 0
122 |  | Preci Control Universal, V2 | 2x2x3ml | ml | 324 |  | 0
123 |  | Preci Control Varia | 2x3mL | mL | 234 |  | 0
124 |  | Preci Control Vitamin D total | 3x2x1mL | mL | 84 |  | 0
125 |  | preclean M | 2x2L | T | 1366.5 |  | 0
126 |  | Pro Cell M | 2x2L | L | 1509.6 |  | 0
127 |  | PTH | 300 | T | 3798 |  | 0
128 |  | PTH G2 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 45 |  | 0
129 |  | T3 | 300 | T | 51897 |  | 0
130 |  | T3 Cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 75 |  | 0
131 |  | T4 | 300 | T | 15702 |  | 0
132 |  | T4 Cal set, V2 | 2x2x1mL(10R) | R | 30 |  | 0
133 |  | Testosterone | 300 | T | 2784 |  | 0
134 |  | Testosterone Cal set | 2x2x1mL | R | 60 |  | 0
135 |  | Total PSA | 300 | T | 29181 |  | 0
136 |  | Total PSA G2 Cal set, V2.1 | 2x2x1mL(10R) | R | 75 |  | 0
137 |  | Troponin T hs | 300 | T | 16848 |  | 0
138 |  | Troponin T hs cal set | 2x2x1mL | mL | 24 |  | 0
139 |  | TSH | 300 | T | 54477 |  | 0
140 |  | TSH Cal set, V2 | 2x2x1mL(10R) | R | 75 |  | 0
141 |  | Vitamin B12 | 300 | T | 4986 |  | 0
142 |  | Vitamin B12 G2 Cal set V2 | 2x2x1mL(10R) | R | 60 |  | 0
143 |  | Vitamin D total | 300 | T | 14400 |  | 0
144 |  | Vitamin D total cal set | 2x2x1mL(10R) | R | 75 |  | 0
* 본 수량은 예정량으로 실제 납품수량은 본원 사정에 의해 변동될 수 있습니다.